Визначення окислення води.
Сутність методу : марганцевокислий калій при кип'ятінні в кислому середовищі розпадається з виділенням вільного кисню, який окисляє органічні речовини у взятому об'ємі води.
Окислення колби.
[image: image1.jpg]



Титрують 0,01 Н розчином   2. 100 мл досліджуваної води,
КМпСХ) до появи блідоро-       5мл НгЗО-і (1 : 3), 10 мл
жевого забарвлення,
0,01Н розчину КпіпОї
виливаємо, не миючи цієї       Кип'ятимо 10 хв. До гарячо-
колби доливаємо.
го розчину додаємо точно
10 мл СіОа\\і і титрують 0,01Н розчином КМпО-», до слаборожевого кольору.
Розраховуємо по формулі.
[image: image2.jpg]x = [(As+ Ay)+ K—10]. 0,08-1000





х — окислення води мі/л,
Аі- кількість мл 0,01Н розчину КМпО-і прибавленого до кипіння;
.Лі- кількість мл 0,01Н розчину КМпСЬ, що пішло на зворотне титрування;
К- поправочний коефіцієнт до 0,01 КІ^іір^;
V - об'єм води взятої для дослідження;
0,08 - кількість мг кисню, виділеного в реакції Імл, точцр (),01Н розчину КМпОа.
