Дослідженння нітритів у воді.
Сутність методу:
Нітрити при взаємодії з реактивом Гріса утворюють діазосполучення їз забарвленням від
рожевого до інтенсивно червоного. Інтенсивність забарвлення пропорціональна вмісту
нітритів.


Якісне дослідження
[image: image1.jpg]10 en socaizmoi HaO) | + 0,5 om p-sy pica v—,T BozpAHA ast + 50 - 60 °C, 10 |
| |
|

I
|
SRS S | - - . S






    Оцінка результатів 

	забарвлення при розглядані
	Вміст аміачного азоту мг/даг
	

	збоку
	зверху вниз
	
	

	ІЄМЯЄ
	Не мас
	Менше 0.001
	

	Іедь помітне рожеве
	ледь помітне блідо - рожеве
	0,1)02
	


	5уже блідо рожеве
	блідо- рожеве
	0,004
	

	Світло рожеве
	світло - рожеве
	0,03
	

	в і їло - рожеве
	рожеве
	0.04
	

	'ожеве
	яскраво - рожеве
	0.07
	


	їскраио - рожеве
	червоне
	0.2
	

	Ісрвопс
	яскраво - червоне
	0.1
	

	
	(білий фон)
	
	


	
	Кількісне визначення
	
	

	Реактиви
	Дослід
	Контроль
	

	Дослідна вода
	50 см3
	-
	

	вода
	-
	50 ем
	—


	Р-в Гріса
	2см 3
	2 см
	


Водяна баня І - 50 - 60 " С
1. ФЕК       = 530 нм, 'кювета 5-10 нм
2. Графік.
3. X =
Норма: не більше 0,005 мг/дм'4 Нітрити уводі:
1. Ознака недавнього забруднення органічними речовинами.
2. Забруднення мінеральними сполуками промисловою та нрнродиього походження.
