Фотометричний метод визначення парів оксиду сірки в повітрі робочої зони.

Відбір проб

V= 1 дм3 / хв

t = 2 хв

Vt = 2 дм3

Vcт = Vt (273 + 200 ) B / (273 + t 0) 760,          V0 = Vt  273 B / (273 + t 0) 760

Дослід                                                                                Стандартна шкала

1                   2                          1                   2                  3                      4                   5                   6                      7

-

5

1

1

-

5

1

1

0,2

4,80

1

1

2

0,3

4,70

1

1

3

0,4

4,60

1

1

4

0,5

4,50

1

1

5

0

5,0

1

1

0

0,05

4,95

1

1

0,5

0,1

4,90

1

1

1

Ст. р- н К2 SO4

1 мл – 10мкг

Пог. р-н КСІО3 5%

ВаСІ2 10%

НСІ 0,1Н

Вміст SO2, мкг

Розрахунок:

Х = а V1 / V V0, мг/м3

а – кількість речовини в пробірці,мкг, визначений за калібрувальним                                                             ГДК 10 мг/ м3

графіком відповідно показника екстинції.(калібрувальний графік додається)                                                Агрегатний стан ( пари)

V1 – загальний об΄єм проби, мл                                                                                                                            Класс небезпеки ІІІ

V – об’єм проби, взятий для аналізу,мл                                                                                                               Дія на організм подразнююча

V0 – обєм повітря, відібраний для аналізу (привединий до нормальних умов), дм3

Фотометричний метод визначення парів аміаку в повітрі робочої зони.

Відбір проб

V= 0,5 дм3 / хв

t = 30  хв

Vt = 15 дм3

Vcт = Vt (273 + 200 ) B / (273 + t 0) 760           V0 = Vt  273 B / (273 + t 0) 760

Дослід                                                                                Стандартна шкала

1                    2                      1                   2                  3                      4                   5                   6                      7

10

1кр

10

1кр

0

5,0

1кр

0

0,1

4,9

1кр

1

0,2

4,8

1кр

2

0,4

4,6

1кр

4

0,6

4,4

1кр

6

0,8

4,2

1кр

8

1,0

4,0

1кр

10

Ст. р- н NH4 CI

1мл – 10 мкг

Пог. р-н H2 SO4 0,1Н

Реактив Неслера

Вміст NH4, мкг

Розрахунок:

Х = а V1 / V V0, мг/м3

а – кількість речовини в пробірці,мкг, визначений за калібрувальним                                                             ГДК 20 мг/ м3

графіком відповідно показника екстинції.(калібрувальний графік додається)                                                Агрегатний стан ( пари)

V1 – загальний об΄єм проби, мл                                                                                                                            Класс небезпеки ІУ

V – об’єм проби, взятий для аналізу,мл                                                                                                               Дія на організм подразнююча

V0 – обєм повітря, відібраний для аналізу (привединий до нормальних умов), дм3

Фотометричний метод визначення аерозолів свинцю і його сполук в повітрі робочої зони.

Відбір проб

V= 20 дм3 / хв

t = 25  хв

Vt = 500 дм3

Vcт = Vt (273 + 200 ) B / (273 + t 0) 760   ,          V0 = Vt  273 B / (273 + t 0) 760

Дослід                                                                                Стандартна шкала

1                  2                           1                   2                  3                      4                   5                   6                      7

2,5

0,1

2,5

0,1

0

2,5

0,1

0

0,1

2,4

0,1

1

0,2

2,3

0,1

2

0,4

2,1

0,1

4

0,6

1,9

0,1

6

0,8

1,7

0,1

8

1,0

1,5

0,1

10

Ст. р- н PbNO3

1мл – 10мкг

Пог. р-н ацетату

амонію 3%

К2Cr O4 2%

Реактивний розчин

Вміст свинцю мкг

Розрахунок:

Х = а V1 / V V0, мг/м3

а – кількість речовини в пробірці,мкг, визначений за калібрувальним                                                             ГДК 0,01 мг/ м3

графіком відповідно показника екстинції.(калібрувальний графік додається)                                                Агрегатний стан ( аерозоль)

V1 – загальний об΄єм проби, мл                                                                                                                            Класс небезпеки І

V – об’єм проби, взятий для аналізу,мл                                                                                                               Дія на організм загально - токсична

V0 – обєм повітря, відібраний для аналізу (привединий до нормальних умов), дм3

Фотометричний метод визначення парів хлороводню в повітрі робочої зони.

Відбір проб

V= 1 дм3 / хв

t = 10  хв

Vt = 10 дм3

Vcт = Vt (273 + 200 ) B / (273 + t 0) 760     V0 = Vt  273 B / (273 + t 0) 760

Дослід                                                                                Стандартна шкала

1                 2                          1                   2                  3                      4                   5                   6                      7

5

1

1

5

1

1

0

5,0

1

1

0

0,05

4,95

1

1

5

0,1

4,9

1

1

10

0,15

4,85

1

1

15

0,2

4,8

1

1

20

0,3

4,7

1

1

25

0,4

4,6

1

1

30

Ст. р- н КСІ

1мл – 10мкг

Пог. р-н дист. вода

HNO3 10%

Ag NO3 1%

Вміст хлороводню, мкг

Розрахунок:

Х = а V1 / V V0, мг/м3

а – кількість речовини в пробірці,мкг, визначений за калібрувальним                                                             ГДК 5 мг/ м3

графіком відповідно показника екстинції.(калібрувальний графік додається)                                                Агрегатний стан ( пари)

V1 – загальний об΄єм проби, мл                                                                                                                            Класс небезпеки ІІ

V – об’єм проби, взятий для аналізу,мл                                                                                                             Дія на організм гостро направлена

V0 – обєм повітря, відібраний для аналізу (привединий до нормальних умов), дм3

Фотометричний метод визначення парів хлору в повітрі робочої зони

Відбір проб

V= 0,5 дм3 / хв

t = 4-6  хв

Vt = 2-3 дм3

Vcт = Vt (273 + 200 ) B / (273 + t 0) 760               V0 = Vt  273 B / (273 + t 0) 760

Дослід                                                                                Стандартна шкала

1                 2                          1                   2                  3                      4                   5                   6                      7

20

2

20

2

0

2

2

0

0,05

2

1,95

5,0

0,1

2

1,9

10,0

0,2

2

1,8

20,0

0,4

2

1,6

30,0

0,8

2

1,2

40,0

1,2

2

0,8

50,0

Ст. р- н  І +КІ

1мл – 100 мкг

Пог. р-н КІ + крохмаль

Розчин КІ 2,5%

Вміст хлору, мкг

Розрахунок:

Х = а V1 / V V0, мг/м3

а – кількість речовини в пробірці,мкг, визначений за калібрувальним                                                             ГДК 1 мг/ м3

графіком відповідно показника екстинції.(калібрувальний графік додається)                                                Агрегатний стан ( пари)

V1 – загальний об΄єм проби, мл                                                                                                                            Класс небезпеки ІІ

V – об’єм проби, взятий для аналізу,мл                                                                                                             Дія на організм гостро направлена

V0 – обєм повітря, відібраний для аналізу (привединий до нормальних умов), дм3

Фотометричний метод визначення парів окислів азоту в повітрі робочої зони

Відбір проб

V= 0,2 дм3 / хв

t = 15  хв

Vt = 3 дм3

Vcт = Vt (273 + 200 ) B / (273 + t 0) 760                V0 = Vt  273 B / (273 + t 0) 760

Дослід                                                                                Стандартна шкала

1                 2                          1                   2                  3                      4                   5                   6                      7

5

1

0,5

5

1

0,5

0

5,0

1

0,5

0

0,3

4,7

1

0,5

0,3

0,5

4,5

1

0,5

0,5

1,0

4,0

1

0,5

1,0

2,0

3,01

1

0,5

2,0

3,0

2,0

1

0,5

3,0

4,0

1,0

1

0,5

4,0

Ст. р- н NaNO2

1мл – 1 мкг

Погл. р-н КІ 8%

Реактив Гріса - Ілосвайя

Na2S 0,01Н

Вміст оксиду азоту, мкг

Розрахунок:

Х = а V1 / V V0, мг/м3

а – кількість речовини в пробірці,мкг, визначений за калібрувальним                                                             ГДК 5 мг/ м3

графіком відповідно показника екстинції.(калібрувальний графік додається)                                                Агрегатний стан ( пари)

V1 – загальний об΄єм проби, мл                                                                                                                            Класс небезпеки ІІІ

V – об’єм проби, взятий для аналізу,мл                                                                                                              Дія на організм гостро-направлена

V0 – обєм повітря, відібраний для аналізу (привединий до нормальних умов), дм3

Фотометричний метод визначення парів ртуті в повітрі робочої зони

Відбір проб

V= 2 дм3 / хв

t = 25  хв

Vt = 50 дм3

Vcт = Vt (273 + 200 ) B / (273 + t 0) 760              V0 = Vt  273 B / (273 + t 0) 760

Дослід                                                                                Стандартна шкала

1                 2                          1                   2                  3                      4                   5                   6                      7

5

1

5

1

0

2,0

1

0

0,1

1,99

1

0,1

0,2

1,97

1

0,3

0,4

1,95

1

0,5

0,6

1,90

1

1,0

0,8

1,70

1

3,0

1

1,50

1

5,0

Ст. р- н HgCL2

1 мл – 100 мкг

Пог. р-н I + KI

Реактивний розчин

(складовий)

Вміст ртуті, мкг

Розрахунок:

Х = а V1 / V V0, мг/м3

а – кількість речовини в пробірці,мкг, визначений за калібрувальним                                                             ГДК 0,01 мг/ м3

графіком відповідно показника екстинції.(калібрувальний графік додається)                                                Агрегатний стан ( пари)

V1 – загальний об΄єм проби, мл                                                                                                                            Класс небезпеки І

V – об’єм проби, взятий для аналізу,мл                                                                                                               Дія на організм загально - токсична

V0 – обєм повітря, відібраний для аналізу (привединий до нормальних умов), дм3

Фотометричний метод визначення парів сірководню в повітрі робочої зони

Відбір проб

V= 0,25 дм3 / хв

t = 10  хв

Vt = 2,5 дм3

Vcт = Vt (273 + 200 ) B / (273 + t 0) 760              V0 = Vt  273 B / (273 + t 0) 760

Дослід                                                                                Стандартна шкала

1                 2                          1                   2                  3                      4                   5                   6                      7

5

1

5

1

0

5

0,5

0

0,1

4,9

0,5

0,001

0,2

4,8

0,5

0,002

0,3

4,7

0,5

0,003

0,4

4,6

0,5

0,004

0,5

4,5

0,5

0,005

0,6

4,4

0,5

0,006

Ст. р- н Na2S2 O3

1 мл – 0,01 мкг

Ag NO3 1%

Реактив Неслера

Вміст ртуті, мкг

Розрахунок:

Х = а V1 / V V0, мг/м3

а – кількість речовини в пробірці,мкг, визначений за калібрувальним                                                             ГДК 10 мг/ м3

графіком відповідно показника екстинції.(калібрувальний графік додається)                                                Агрегатний стан ( пари)

V1 – загальний об΄єм проби, мл                                                                                                                            Класс небезпеки ІІ

V – об’єм проби, взятий для аналізу,мл                                                                                                               Дія на організм гостро - направлена

V0 – обєм повітря, відібраний для аналізу (привединий до нормальних умов), дм3