Визначення азото-амонійних солей в воді.
Принцип методу: Метод оснований на здатності аміаку і іонів амонік утворювати забарвлення з реактивом Неслера. Інтенсивність забарвленні розчину, пропорційна концентрації аміаку і іонів амонію. Вимірюємо на ФЕЦІ прі-довжині хвилі 400-425 Нм.
В пробірку наливають 10 мл досліджуваної води добавляють 5 краплин 50°/» розчину солі і 4 краплини розчину Неслера. Через 5 хв. По степені забарвленш визначають вміст амонійних солей в волі.
	Забарвлення при розгляданні:
	Вміст амонійного азоту,

	збою/
	зверху
	мг/л

	Відсутнє
	Відсутнє
	<0,05

	Відсутнє
	Дуже слабке
	0.1

	Слабожовте
	Слабожовте
	0,2

	Дуже слабожовте
	Жовтовате
	0,4

	Слабо жовтовате
	Світло-жовте
	0,8

	Світло-жовте
	Жовте
	2,0

	Жовте
	Інтенсивне буро-жовте
	4,0

	Мутне, різко жовте
	Буре, розчин мутний
	8,0


[image: image1.jpg]ALl pearuil:
NHs + [2 (HgL-2 KI) + 3KOH] = 7KI + 2H:0 + NiLHgl





реактив неслера
йодистий меркуроамоши
Кількісне визначення: Калібровочннй графік:
Колби вмістимістю 50 см
	0
	0,1
	0,2
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	3,0
	см3
	Робочий розчин ИНдСІ

	0
	0,1
	0,2
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	3,0
	мг/ дм3
	Концентрація амонійних солей


"К" 50 см3 безаміачної води, Імл сегневої солі, Імл Неслера. "Д" 50 см3 досліджуваної води, 1 мл сегневої солі, 1 мл Неслера. Через 10 хв. визначають оптичну густину.
